## Slide 1
Energiebericht
für die Liegenschaften
des Kreises Warendorf
1992–2021

## Slide 2: Energieverbrauch aller Liegenschaften
 |  | 1992 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Strom | MWh | 2.282 | 1.390 | 1.411 | 1.534 | 1.759
Heizenergie | MWh | 14.497 | 7.609 | 7.754 | 8.210 | 7.890
Gas | MWh | 10.046 | 5.520 | 6.063 | 5.918 | 5.842
Öl | MWh | 3.420 | 40 | 33 | 37 | 36
Strom | MWh | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 0
Holz | MWh | 0 | 2.100 | 1.712 | 2.330 | 2.083
Wasser | m³ | 24.182 | 14.449 | 14.983 | 13.015 | 11.289
CO2 | t | 5.078 | 2.119 | 2.216 | 2.312 | 2.249

## Slide 3: Energieverbrauch aller Liegenschaften
Strombezug
Chart: Strom 2021
| Verwaltung | Schulen | Rettungsdienst * | Sonstige | Jobcenter
Strom | 0.33224 | 0.58976 | 0.031202 | 0.03105 | 0.015747
 | 1992 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Strom | 0 % | -39 % | -38 % | -32 % | -23 %
Chart: 
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Strom kWh | 1 | 1.0073 | 0.88536 | 0.85721 | 0.82503 | 0.77873 | 0.80241 | 0.80276 | 0.79336 | 0.76822 | 0.78582 | 0.78982 | 0.84008 | 0.85556 | 0.89106 | 0.86374 | 0.88616 | 0.9096 | 0.87958 | 0.86559 | 0.90034 | 0.87697 | 0.8597 | 0.89597 | 0.7104 | 0.70583 | 0.60925 | 0.61859 | 0.67259 | 0.7431
Strom € | 1 | 0.99723 | 0.85193 | 0.7824 | 0.62751 | 0.63952 | 0.58997 | 0.63319 | 0.42855 | 0.46257 | 0.5037 | 0.5679 | 0.58791 | 0.64339 | 0.72055 | 0.83987 | 0.86995 | 0.90447 | 0.96431 | 0.92551 | 0.98873 | 1.0911 | 1.0645 | 0.99304 | 0.94515 | 0.85145 | 0.81041 | 0.95493 | 1.1359 | 1.6327

## Slide 4: Energieverbrauch aller Liegenschaften
Heizenergieverbrauch
 | 1992 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Heizenergie | 0 % | -48 % | -47 % | -43 % | -46 %
Chart: Heizenergie 2021
| Verwaltung | Schulen | Rettungsdienst * | Sonstige | Jobcenter
Heizung | 0.29029 | 0.59539 | 0.023465 | 0.040429 | 0.050419
Chart: 
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Heizung MWh | 1 | 1.0033 | 0.89674 | 0.85688 | 0.82095 | 0.76468 | 0.82444 | 0.75684 | 0.71555 | 0.65464 | 0.62677 | 0.57724 | 0.59897 | 0.57927 | 0.53662 | 0.50916 | 0.53038 | 0.53084 | 0.53264 | 0.44342 | 0.49507 | 0.50719 | 0.44835 | 0.47132 | 0.51116 | 0.51352 | 0.52485 | 0.53489 | 0.56632 | 0.54424
Heizung € | 1 | 0.94596 | 0.82807 | 0.69248 | 0.78055 | 0.76305 | 0.66852 | 0.61729 | 0.70841 | 0.95164 | 0.83802 | 0.81708 | 0.88643 | 0.94903 | 1.1109 | 0.95559 | 1.0408 | 1.2466 | 1.2858 | 1.2934 | 0.9489 | 0.89944 | 1.0718 | 0.88881 | 0.98246 | 0.80797 | 0.65523 | 0.6964 | 0.89395 | 0.84363

## Slide 5: Energieverbrauch aller Liegenschaften
Wasserverbrauch
 | 1992 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Wasser | 0 % | -40 % | -38 % | -46 % | -53 %
Chart: Wasser 2021
| Verwaltung | Schulen | Rettungsdienst * | Sonstige | Jobcenter
Wasser | 0.4953 | 0.38006 | 0.049341 | 0.012579 | 0.062713
Chart: 
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Wasser m³ | 1 | 1.0505 | 0.9498 | 0.83154 | 0.84596 | 0.73108 | 0.70038 | 0.68312 | 0.68617 | 0.6854 | 0.6273 | 0.65824 | 0.61735 | 0.57696 | 0.57666 | 0.57675 | 0.56431 | 0.56849 | 0.57487 | 0.47713 | 0.51454 | 0.53448 | 0.54169 | 0.67287 | 0.57948 | 0.59888 | 0.59753 | 0.6196 | 0.5382 | 0.46683
Wasser € | 1 | 1.2021 | 1.0199 | 1.2466 | 0.98823 | 1.0351 | 0.95379 | 1.0352 | 0.79726 | 1.0849 | 1.0544 | 0.85909 | 0.99818 | 0.87836 | 0.97023 | 0.842 | 0.84601 | 0.82811 | 0.7799 | 0.79088 | 0.55676 | 0.73669 | 0.73222 | 0.75046 | 0.72688 | 0.69519 | 0.74167 | 0.69158 | 0.64035 | 0.66596

## Slide 6: Energieverbrauch aller Liegenschaften
Kosten
-17% zum Basisjahr 1992
Chart: t-Euro
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Wasser/Abwasser | 78.0823 | 93.8649 | 79.6376 | 97.3383 | 77.1629 | 80.8231 | 74.4743 | 80.827 | 62.2516 | 84.7106 | 82.3285 | 67.08 | 77.9399 | 68.5846 | 75.7581 | 65.7454 | 66.0588 | 64.661 | 60.8963 | 61.7535 | 43.4729 | 57.5228 | 57.1735 | 58.5975 | 56.7565 | 54.282 | 57.9114 | 50 | 48 | 46
Strom | 395.7865 | 394.6914 | 337.1827 | 309.6638 | 248.359 | 253.1136 | 233.5004 | 250.6069 | 169.6151 | 183.0801 | 199.3568 | 224.7656 | 232.6886 | 254.6439 | 285.1839 | 332.4102 | 344.3139 | 357.9761 | 381.6622 | 366.3053 | 391.3261 | 431.8321 | 421.3263 | 393.0307 | 374.077 | 336.9913 | 320.7481 | 377.9503 | 383.2777 | 409.3619
Heizenergie | 370.9192 | 350.8752 | 307.1458 | 256.8558 | 289.5198 | 283.0311 | 247.9674 | 228.9632 | 262.7617 | 352.9823 | 310.8363 | 303.0703 | 328.7953 | 352.0136 | 412.0669 | 354.4486 | 386.061 | 462.3909 | 476.9302 | 479.7321 | 351.9637 | 333.6185 | 397.5532 | 329.6769 | 364.4141 | 299.6901 | 243.0388 | 258.3091 | 331.5844 | 312.9184
Gesamt | 844.7881 | 839.4316 | 723.966 | 663.858 | 615.0418 | 616.9678 | 555.9421 | 560.397 | 494.6283 | 620.773 | 592.5216 | 594.9159 | 639.4238 | 675.2421 | 773.0089 | 752.6042 | 796.4336 | 885.028 | 919.4887 | 907.7909 | 786.7626 | 822.9734 | 876.0529 | 781.3051 | 795.2477 | 690.9634 | 621.6982 | 662.7053 | 740.2263 | 747.7549

## Slide 7: Energieverbrauch aller Liegenschaften
CO2
Reduktion -56 % durch Einsparungen
Bilanzielle Reduktion -87 %
Chart: CO2 (t /a)
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Gas CO (t) | 2049.4385 | 2112.6738 | 2063.7214 | 1976.9248 | 2011.6424 | 1946.1519 | 2110.2897 | 1939.3776 | 1856.7804 | 1676.9055 | 1607.1192 | 1493.9054 | 1572.8768 | 1557.6727 | 1408.27 | 1108.2719 | 1157.8802 | 1188.3769 | 1189.0753 | 900.4195 | 1039.9244 | 1080.0964 | 903.1785 | 1085.1063 | 1056.9116 | 1129.28 | 1125.9993 | 1236.7985 | 1207.1856 | 1191.7196
Öl | 991.872 | 961.5607 | 608.2751 | 599.74 | 420.0086 | 273.1294 | 297.248 | 278.1692 | 245.2548 | 249.417 | 240.2661 | 194.2737 | 166.664 | 98.6466 | 71.1267 | 54.9051 | 55.147 | 57.8756 | 30.6613 | 11.2376 | 11.1537 | 10.3364 | 8.2 | 8.8719 | 9.0936 | 9.2648 | 11.4943 | 9.7072 | 10.8494 | 10.4476
Biomasse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6335 | 27.8668 | 111.4404 | 115.8111 | 105.3856 | 112.9543 | 134.3001 | 143.8864 | 142.0993 | 143.4803 | 105.503 | 153.6539 | 132.1588 | 142.8248 | 116.4328 | 158.4475 | 141.6508
Strom CO2 (t) | 2036.976 | 1950.0525 | 1725.909 | 1610.7592 | 1521.7891 | 1464.0368 | 1493.1503 | 1444.078 | 1380.5345 | 1330.1753 | 1336.2398 | 1339.0835 | 1423.7724 | 1418.0516 | 1386.2613 | 1286.0867 | 1317.0901 | 1350.7163 | 1311.7712 | 591.5779 | 640.3765 | 632.1357 | 618.4573 | 671.9824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
KH Ökostrom | 550.9697 | 525.2291 | 496.8528 | 480.7492 | 472.0292 | 996.8058 | 990.4052 | 854.8787 | 867.9838 | 879.7177 | 925.2068
sonst. Ökostrom | 92.619 | 97.7266 | 101.5568 | 107.0983 | 113.1823 | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 8: Energieverbrauch aller Liegenschaften
Gebäudebestand
+7,2% Gebäudefläche
Flächen (m²)121.302 | 1992 | 2001 | 2004 | 2008 | 2012 | 2014 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021
Rettungsdienst | 782 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 1.464 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 2.979
Sonstiges | 11.022 | 11.511 | 11.539 | 8.723 | 8.723 | 8.075 | 8.075 | 7.012 | 6.233 | 6.233 | 6.233
Verwaltung | 29.758 | 27.980 | 28.040 | 28.444 | 29.305 | 31.524 | 31.272 | 31.272 | 31.272 | 32.662 | 32.662
Jobcenter | 0 | 0 | 0 | 553 | 5.803 | 5.803 | 5.374 | 5.796 | 5.796 | 5.796 | 5.796
Schule | 70.261 | 66.470 | 67.708 | 68.115 | 68.933 | 68.933 | 68.933 | 68.933 | 68.933 | 71.364 | 73.632
Gesamt | 111.823 | 107.425 | 108.751 | 107.299 | 114.228 | 117.314 | 116.633 | 115.992 | 115.213 | 119.034 | 121.302
Chart: Flächenverteilung 2021
| Verwaltung | Schulen | Rettungsdienst * | Sonstige | Jobcenter
 | 326.6232 | 736.315 | 29.79 | 62.3291 | 57.9609

## Slide 9: Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion
Sanierung der Gebäudehülle
  Fenster und Türen
  Fassade
  Dach
Sanierung der Technisch Gebäudeausrüstung
  Heizungstechnik
  Beleuchtung
  Lüftung
  Elektrischer Verbrauch
Nutzerorientierter Betrieb
Neubau nach Energie-Effizienzstandards

## Slide 10: Ausbau der nachhaltigen Energien
Photovoltaik Anlagen
rd. 380 kWp vermietet Dachfläche für PV-Anlagen
  Auf 4 Standorten
8,7 kWp | Berufskolleg Beckum, Hansaring
99,2 kWp | Kreishaus Warendorf
63,14 kWp | 2. BA Kreishaus Warendorf
77 kWp | Bauteil D, Berufskolleg Beckum, Kettelerstraße 11
56,98 kWp | Jobcenter Ahlen
77 kWp | Bauteil A, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf

## Slide 11: Ausbau der nachhaltigen Energien
Gesamtleistung 760 kWp
Auf Dächern der kreiseigenen
Liegenschaften
Erweiterungen
  160 kWp Paul Spiegel-Berufskolleg in Bau
  Ca. 100 kWp Planung am Neubau Bürogebäude + Berufskolleg Beckum

## Slide 12: Ausbau der nachhaltigen Energien
Bezug von Ökostrom
  Für alle Liegenschaften
  Seit 2016
  100 %tigen Ökostrom
Bezug von Grüngas
  Grüngas für das Kreishaus
  Seit 2022
  10 %

## Slide 13: Ausbau der nachhaltigen Energien
Biomasse
Chart: Brennstoffverbrauch 2021 (kWh)
| Gas | Öl | Biomasse
 | 5841.7629 | 36.0263 | 2083.1006
100 kW | Holzpellet-Kesselanlage, Berufskolleg Beckum, Kettelerstraße
300 kW | Holzpellet-Kesselanlage, Paul-Spiegel-Berufskolleg
30 kW | Holzpellet-Kesselanlage, Jobcenter Ahlen
360 kW | Holzhackschnitzel-Heizwerk Berufskolleg Beckum, Hansaring
130 kW | Holzpellet-Kesselanlage, Berufskolleg Ahlen
150 kW | Holzpellet-Kesselanlage, Astrid-Lindgren-Schule Warendorf
170 kW | Holzpellet-Kesselanlage, Astrid-Lindgren-Schule Beckum

## Slide 14: Ausbau der nachhaltigen Energien
Thermische Solaranlagen
  An allen 4 großen Sporthallen zur Trinkwassererwärmung

## Slide 15: Ausbau der nachhaltigen Energien
Geothermie
Erdkollektor für Lüftungsanlage, Rettungswache Telgte
Erdwärmepumpe, Kulturgut Haus Nottbeck
Gaswärmepumpe mit Erdkollektor, Kreishaus
  Kühlung der Serverräume
  Beheizung des Kreishause
In Planung
  Sole-Wärmepumpe, Bürogebäude Beckum
  Sole-Wärmepumpe, Schulischer Lernort Warendorf

## Slide 16: Ausblick
Weiterer Ausbau PV-Anlagen
  Studie für Speicher
  Studie für Parkplatz-PV-Anlagen
  Eigenstromnutzung
Nutzung von Fördermitteln
  KFW 44ee Förderung Neubau Schulischer Lernort Warendorf
  Billigkeitsrichtlinie
Verwendung effizienterer Techniken
  Wärmepumpe und Tiefenbohrung
  Klimadecke
  Nutzerorientierte Regelung